## Лист1
| Температура внутри (град) | Температура снаружи (град) | Толщина утеплителя(мм) | Коэф. теплопроводности утеплителя (Вт/м*град) | Тепловое сопротивление (м2*град/Вт) | Площадь поверхности(м2) | Мощность теплопотерь через поверхности (Вт) | Количество людей в помещении (чел) | Приток свежего воздуха (м3/час) | Мощность обогрева приточного воздуха (Вт)
Оболочка | 22 | -20 | 50 | 0.04 | 1.25 | 60 | 2016 | 3 | 90 | 826.7717
окно | 22 | -20 | 5 | 0.04 | 0.125 | 15 | 5040
Пол | 22 | -20 | 50 | 0.04 | 1.25 | 30 | 1008
[6 empty] | итого (кВт) | 8.064 |  | итого (кВт) | 0.82677